附件1

2026年长沙市慈善总会“数字化管理信息系统”运维及云服务器构建采购需求

- 一、项目名称

- 2026年长沙市慈善总会“数字化管理信息系统”运维及云服务器构建采购

二、项目概况

- 采购预算：此次采购不超过67500元/年（大写：人民币陆万柒仟伍佰元整）。供应商报价应不超过67500元/年（大写：人民币陆万柒仟伍佰元整）。

- 三、采购需求

- 具体见下表。

| 序号 | 服务大类 | 服务子类 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、基础云服务 | 云主机 | 配置≥4核8G，企业级高性能云服务器，64位Linux操作系统，计算资源稳定无争抢 |
| 2 |  | 云数据库 | MySQL主备高可用，≥2核4G，存储≥100GB，支持监控、慢查询分析、自动备份 |
| 3 |  | 云存储与带宽 | SSD高效云盘≥200GB；出口带宽≥5Mbps，支持政务外网/互联网稳定访问 |
| 4 |  | 数据备份与恢复 | 每日增量+每周全量备份，保留≥30天；支持一键恢复，RPO≤15分钟，RTO≤2小时 |
| 5 |  | 云资源监控 | 7×24小时监控CPU、内存、磁盘、带宽、数据库连接数，异常实时告警 |
| 6 |  | 云服务等级 | 云资源可用性≥99.9%，数据可靠性≥99.999% |
| 7 | 二、基础运维服务 | 核心业务系统维护 | 保障机构资金申请、提交、审核、审批、流程流转、状态变更、归档等全流程稳定 |
| 8 |  | 数据统计与报表维护 | 资金数据、机构数据、审批时效、拨付汇总、统计分析、报表导出、数据核对、异常修正 |
| 9 |  | 系统及中间件维护 | Tomcat/Nginx等中间件运维、日志清理、服务重启、性能监控、参数调优 |
| 10 |  | 数据库运维 | 数据库巡检、索引优化、慢SQL处理、数据一致性校验、空间管理 |
| 11 |  | 账号与权限管理 | 用户增删改、角色分配、权限配置、菜单管理、操作日志审计、权限最小化管控 |
| 12 |  | 配置与流程调整 | 审批节点、表单字段、流程规则、状态逻辑、展示样式等非开发类配置优化 |
| 13 | 三、安全运维服务 | 网络与访问安全 | 防火墙策略、端口管控、DDoS/CC防护、入侵检测、异常流量清洗 |
| 14 |  | 漏洞与病毒防护 | 月度漏洞扫描、Web安全检测、木马查杀、弱口令排查与整改 |
| 15 |  | 数据安全管理 | 数据防泄露、防篡改、防越权访问、敏感信息保护、操作行为审计 |
| 16 |  | 安全合规支撑 | 配合等保测评、网络安全检查、财政审计、民政监管、数据安全核查 |
| 17 | 四、技术支持与用户服务 | 驻场服务 | 一周1-2天的专职驻场，1名固定工作人员，服务期内未经甲方同意不得更换 |
| 18 |  | 现场技术支撑 | 现场处理故障、操作指导、账号配置、数据核对、报表导出、集中申报专项保障 |
| 19 |  | 故障响应 | 一般问题/配置调整：1小时内响应，24小时内解决 |
| 20 |  | 咨询与培训 | 系统使用指导、操作培训、问题答疑、业务流程支持 |
| 21 | 五、运维流程与体系 | 日常巡检 | 每日系统巡检、每周全面巡检、每月性能巡检，形成标准化记录 |
| 22 |  | 故障管理 | 故障受理、登记、排查、处理、复核、闭环，形成完整台账 |
| 23 |  | 应急保障 | 制定应急预案，重大活动、集中申报、检查期间提供应急值守 |
| 24 |  | 备份验证 | 定期校验备份有效性，开展恢复演练，确保可正常恢复 |
| 25 | 六、其他配套服务 | 文档交付 | 运维手册、账号清单、系统操作手册等 |
| 26 |  | 保密服务 | 严禁泄露慈善资金、机构、审批等敏感数据 |