附件1

山东省慈善总会新办公区文化建设项目

自行采购（比选采购）采购文件

一、项目概况

本项目位于济南市历下区南新街64-1号院办公楼3-5层。

二、施工内容

- 1.3楼、4楼、5楼走廊主体、电梯厅、楼体两侧整体设计改造。

- 2.302党建室

- 、402展示室、职工书屋、316和416会议室等整体设计改造。

三、施工要求

- 1.依据技术文件要求，本项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

- 2.工程施工过程中如出现质量、安全及人员伤亡等问题，一切由成交单位负责，并承担全部费用。采购人不承担任何责任。采购人承担责任的，有权向成交单位追偿并要求成交单位承担追偿过程中产生的费用。

- 3.本工程所用建材贯彻节能生态健康的绿色原则，应选用国内优质品牌，应符合国家现行有关材料有害物质限量标准的规定，应符合消防、环保要求，不得对室内外环境造成污染。

- 4.本工程所有饰面块料、腻子、乳胶漆、材质、色彩，须经采购人书面确认后方可施工。

- 5.所有隐蔽工程，均需经采购人相关人员验看合格签字确认后方可进行下一道施工作业，安装工作须按相关规范操作确保准确无误。

- 6.在工程开工前及施工过程中，成交单位负责办理可能需要的各种手续，承担各项费用，对外发生的任何纠纷与交涉以及由此造成的各类损失，均由成交单位自行解决和承担。施工过程中可能遇到的社会干扰（如施工扰民等）由成交单位自行解决，采购人不承担任何责任。

- 7.施工过程中，成交单位如不能严格执行技术规范及技术条件，背离采购文件中的承诺条件，采购人有权终止合同，其一切责任及损失由成交单位自负。

- 8.由于成交单位原因造成工期严重拖延、施工质量严重不合格或未经采购单位同意擅自停工三天以上的，采购人有权终止合同，重新确定施工单位，采购人对已经完成的工作量不予认可也不支付工程款，采购人有权进一步追究成交单位的责任并向其索赔。

- 9.成交单位完全承担相应的安全管理责任。如所属的工作人员发生安全责任事故，成交单位自行承担全部安全责任。

- 10.采购人因成交单位服务事项以及人员管理或给第三方造成损害，并使得采购人因此遭受损失或承担责任的，采购人有权向成交单位追偿并要求成交单位承担追偿过程中产生的费用。

四、工程质量及质保期

- 1.质量标准：按照国家标准、该行业相关标准和合同约定的相关要求。

- 2.质保期：≥3年。质保期自项目验收合格之日起计算。质保期内产生的维修、更换等全部费用由成交单位承担。

- 3.在施工过程中，成交单位对工程量等有异议时，需经采购人书面确认后进行施工，若擅自施工其工程款不予支付，若需变更，成交单位需提出书面申请，经采购人书面确认后方可施工。

- 4.供应商成交后，不按采购文件规定与采购人签订合同，造成工期延误的。采购人有权取消其成交资格，重新确定施工单位。

五、施工方案

方案包括但不限于以下内容：

1.施工质量目标。

2.施工方案和主要施工方法。

3.施工现场管理制度。

4.施工进度安排。

5.主要施工工艺。

6.安全文明施工和环境保护方案。

7.有关承诺及优惠措施（供应商自报）。

六、其他

本项目需要现场踏勘，统一现场踏勘时间详见比选公告文件。

联系电话：0531-58171731。